## Sheet1
사고경위 | 피해내용 | 구체적사고원인 | 종합 | GPT-부상부위 | 부상자부상부위 | 사고명 | 사고일시 | 날씨 | 온도 | 습도 | 시설물 대분류 | 시설물 중분류 | 시설물 소분류 | 지상층수 | 지하층수 | 공사종류 | 인적사고종류(대분류) | 재해발생형태 | 인적사고종류 | 안전방호조치여부 | 개인보호조치여부 | 물적사고종류 | 공종(대분류) | 공종(소분류) | 사고객체(대분류) | 사고객체<대> | 사고객체<중> | 사고객체 | 사고객체(소분류) | 작업프로세스 | 사고위치 장소 | 사고위치 장소(직접입력) | 사고위치 부위 | 사고위치 부위(직접입력) | 주원인 유형 | 사고원인(주원인) | 사고원인(보조원인1) | 사망자 | 내국인 사망자 | 외국인 사망자 | 남성 사망자 | 여성 사망자 | 10이상 20미만 사망자 | 20이상 30미만 사망자 | 30이상 40미만 사망자 | 40이상 50미만 사망자 | 50이상 60미만 사망자 | 60이상 사망자 | 부상자연령 | 부상자성별 | 내외국인 | 부상자 | 내국인 부상자 | 외국인 부상자 | 남성 부상자 | 여성 부상자 | 10이상 20미만 부상자 | 20이상 30미만 부상자 | 30이상 40미만 부상자 | 40이상 50미만 부상자 | 50이상 60미만 부상자 | 60이상 부상자 | 피해금액 | 사고신고사유 | 공사비 | 해당공종 공사비 | 낙찰율 | 공정율 | 작업자수 | 향후조치계획 | Unnamed: 70 | 사고발생후 조치사항 | 재발방지대책
신축공사 중 골조공사 해당 공사를 진행중에 유로폼을 해체 하는 작업중 위쪽에 위치해있던 유로폼을 해체하다가 유로폼이 떨어지며 가슴에 부딪힘. | 창틀 위의 유로폼 해체 중 폼이 떨어져 가슴에 부딪힘 | 창틀 위의 유로폼 해체 중 폼이 떨어져 가슴에 부딪힘 | 신축공사 중 골조공사 해당 공사를 진행중에 유로폼을 해체 하는 작업중 위쪽에 위치해있던 유로폼을 해체하다가 유로폼이 떨어지며 가슴에 부딪힘.창틀 위의 유로폼 해체 중 폼이 떨어져 가슴에 부딪힘창틀 위의 유로폼 해체 중 폼이 떨어져 가슴에 부딪힘 | 가슴 | 몸통 | 경기도 부천시 심곡동 161-5 부천시 심곡동 161-5외 7필지 주상복합신축공사 | 2019-07-01 08:50 | 강우 | 28 | 78 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 거푸집 | 가시설 > 거푸집 | 거푸집 | 해체작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30대 | 남성 | 외국인 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 기타 | 150억 ~ 200억원 미만 | 2,000만 ~ 4,000만원 미만 | 90% 이상 | 80~89% | 50~99인 | 특이사항 없음 |  | 상처 없고 조퇴 후 정형외과 내원하여 엑스레이와 물리치료 후 귀가 | 작업자 안전교육
재해자 OOO은 2019년 07월 02일 13:30분경 동료 근로자 4명과 함께 현포피암터널 페리폼 슬라브 승강용 계단 설치작업중 계단발판 1단을 설치 후 2단 설치중 계단발판과 함께 1.2m 높이에서 앞으로 넘어지고 같이 떨어진 계단발판이 페리폼 기둥에 맞은 후 재해자 목부분을 가격하여 119 구급차로 인근 병원으로 후송함 | 근로자 부상 | 2단 계단 발판을 상부 단관 파이프에 걸기 위해 1단계단발판상부에서 작업 중 균형을 잃고 앞으로 넘어져 떨어짐 | 재해자 OOO은 2019년 07월 02일 13:30분경 동료 근로자 4명과 함께 현포피암터널 페리폼 슬라브 승강용 계단 설치작업중 계단발판 1단을 설치 후 2단 설치중 계단발판과 함께 1.2m 높이에서 앞으로 넘어지고 같이 떨어진 계단발판이 페리폼 기둥에 맞은 후 재해자 목부분을 가격하여 119 구급차로 인근 병원으로 후송함근로자 부상 2단 계단 발판을 상부 단관 파이프에 걸기 위해 1단계단발판상부에서 작업 중 균형을 잃고 앞으로 넘어져 떨어짐 | 목부분 | 얼굴/머리 | 경상북도 울릉군 북면 현포리 산 33 울릉도 일주도로2 건설공사(6차) | 2019-07-02 13:30 | 맑음 | 25 | 63 | 토목 | 도로 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 토목/도로/기타 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 비계 | 가시설 > 비계 | 비계 | 설치작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업순서 미흡 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 1,000만원 미만 | 90% 이상 | 50~59% | 100~299인 | ① 현장 내 고소작업 공정에 대한 안전시설 점검 및 보완 실시② 관리감독자에 의한 위험요인 사전제거(위험요인 sns상 공유 및 즉시조치)③ 정기교육, 특별안전교육을 통한 근로자 안전의식 향상 |  | ① 부상자를 119구급차로 울릉의료원 이송 후 소방헬기로 에스포항병원으로 후송② 현장작업 중지 후 근로자 특별 안전교육 실시(81명) : 16:00~17:20 | ① 계단발판 설치 및 안전대 사용에 대한 교육 실시② 계단발판 2인1조 작업기준 준수(관리감독자 상주)
형틀공사의 일용직 근로자인 용접공 손**이 당 현장의 패션파크 철골 칼럼 기초공사인 형틀공사 작업 중 보행으로 이동 하다가 바닥에서 몸이 휘청거림 | 우내측 비복건 파열(장단지 근육) | 착오 | 형틀공사의 일용직 근로자인 용접공 손**이 당 현장의 패션파크 철골 칼럼 기초공사인 형틀공사 작업 중 보행으로 이동 하다가 바닥에서 몸이 휘청거림우내측 비복건 파열(장단지 근육)착오 | 몸이 휘청거림 | 하지 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 (한강로3가) 아이파크몰 1,7층 리뉴얼 및 파사드 공사 | 2019-07-01 14:00 | 맑음 | 28 | 50 | 건축 | 건축물 | 판매시설 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/판매시설 | 넘어짐 | 넘어짐 | 넘어짐(기타) | 미입력 | 미입력 | 없음 | 기타 | 기타 | 가시설 |  |  |  | 거푸집 | 이동 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업중 이동 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 100억 ~ 150억원 미만 | 100억 ~ 150억원 미만 | 90% 이상 | 60~69% | 100~299인 | 재발방지를 위한 안전교육 실시 |  | 병원내원 및 통원 치료, 8.28 치료 완료 | 재발방지를 위한 특별 교육 실시
타워크레인 4호기 해체 작업을 하면서 후크 와이어를 풀기 작업중 타워크레인 조종사와 작업자 상호 무전 신호 체계 미흡으로 작업자 우측 발이 트롤리에 끼여 골절됨 | 우측 발 끼임. | 후크와이어 해체 작업 진행 중에 트롤리가 작동하여 우측 발이 끼임 | 타워크레인 4호기 해체 작업을 하면서 후크 와이어를 풀기 작업중 타워크레인 조종사와 작업자 상호 무전 신호 체계 미흡으로 작업자 우측 발이 트롤리에 끼여 골절됨우측 발 끼임.후크와이어 해체 작업 진행 중에 트롤리가 작동하여 우측 발이 끼임 | 발 | 발 | 대구광역시 북구 고성북로 17 (고성동3가) 대구 광명아파트 주택재건축 정비사업 | 2019-07-02 11:00 | 맑음 | 24 | 40 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 끼임 | 끼임 | 끼임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 건설기계 | 타워크레인 | 건설기계 > 타워크레인 | 타워크레인 | 해체작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 해체작업 방법 불량 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 1억 ~ 2억원 미만 | 70~74% | 90% 이상 | 500인 이상 | 공사장 안전관리 철저 |  | 지정병원에 X-Ray, CT 촬영 후 부산으로 귀가- 해당업체에는 공상처리 예상 | 타워크레인 기사와 해체팀 상호 신호 체계 확립(무전 신호없이 임의 판단 작업 금지)- 작업 종료까지 수행 중 과실, 무리한 행위 및 동작되지 않도록 집중력 유지
서울-문산 고속도로 1공구 현장내 고양영업소 공사현장계단 기초거푸집 해체 작업중 경사면을 내려가다가 바닥으로 착지하면서 충격에 의해 좌측발꿈치 부상 | 부상자의 골절 치료 수술비 및 1달가량의 요양비용(산재진행중. 요양일수 미정) | 법면에 설치된 이동로프를 사용하지 않고 뛰어내려오다 착지하는 과정에서 발뒷꿈치에 불안전한 착지로 인한 충격이 옴 | 서울-문산 고속도로 1공구 현장내 고양영업소 공사현장계단 기초거푸집 해체 작업중 경사면을 내려가다가 바닥으로 착지하면서 충격에 의해 좌측발꿈치 부상부상자의 골절 치료 수술비 및 1달가량의 요양비용(산재진행중. 요양일수 미정)법면에 설치된 이동로프를 사용하지 않고 뛰어내려오다 착지하는 과정에서 발뒷꿈치에 불안전한 착지로 인한 충격이 옴 | 발꿈치 | 발 | 경기도 고양시 덕양구 화정동 130-2 서울~문산 고속도로 민간투자사업 건설공사 | 2019-07-02 14:00 | 맑음 | 29.3 | 36 | 토목 | 도로 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 토목/도로/기타 | 넘어짐 | 넘어짐 | 넘어짐(기타) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 |  |  |  | 경사면 | 해체작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업중 이동¦자중¦부주의¦무모한 또는 불필요한 행위 및 동작 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60대이상 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 2,000만 ~ 4,000만원 미만 | 2억 ~ 3억원 미만 | 75~79% | 50~59% | 100~299인 | 안전시설물 적정 설치되어으며, 근로자의 불완전한 행동에 기인한 것으로, 병원 후송조치하였으며, 산재처리 예정임. |  | 부상자 정형외과 후송 | 근로자 안전교육, 사고사례교육 실시. 법면 이동용 로프 사용 교육 등
1단지에서 설비 폴대 작업을 하다가 퇴행성 관절염이 발생되어 근로복지 공단에 산업재해 보상보험 신청을 함(질병성 재해) | 산재처리 | 작업자가 기존 앓고 있던 질병(퇴행성 관절염) 발생 | 1단지에서 설비 폴대 작업을 하다가 퇴행성 관절염이 발생되어 근로복지 공단에 산업재해 보상보험 신청을 함(질병성 재해)산재처리작업자가 기존 앓고 있던 질병(퇴행성 관절염) 발생 | 부상 부위: 관절염 |  | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 356-16 e편한세상 창원 파크센트럴 | 2019-07-02 07:30 | 맑음 | 21 | 75 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 기타 | 질병 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 전기설비 | 전기설비공사 | 시설물 | 건설기계 | 콘크리트믹서트럭 | 건설기계 > 콘크리트믹서트럭 | 건물 | 설비작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 1,000만 ~ 2,000만원 미만 | 90% 이상 | 50~59% | 100~299인 | 시공사 협의 |  | 병원 진료 및 근로복지공단 산재보험 신청 처리 | 지속 치료
방음벽 설치구간 기초용 H빔 하역중 선형 유지용 철근이 경계석 상단에 거치 되어 있었으나 하역 중 H빔에 의하여 가려져 인지하지 못하고 하역 하던 중 한역 된 H빔과 철근이 충돌하여 튀어 올라 작업자 정** 이마 부위에 충돌하여 사고가 발생함. | 1. 두개원개의 골절, 폐쇄성 2. 두피의 열린상처 (입원 및 통원치료) | 작업부주위로 충돌 | 방음벽 설치구간 기초용 H빔 하역중 선형 유지용 철근이 경계석 상단에 거치 되어 있었으나 하역 중 H빔에 의하여 가려져 인지하지 못하고 하역 하던 중 한역 된 H빔과 철근이 충돌하여 튀어 올라 작업자 정** 이마 부위에 충돌하여 사고가 발생함.1. 두개원개의 골절, 폐쇄성 2. 두피의 열린상처 (입원 및 통원치료)작업부주위로 충돌 | 부상 부위: 마부위 | 얼굴/머리 | 경기도 시흥시 정왕동 2207-2 시흥시 공공하수도 복합관리대행사업 시설개선 건설공사 | 2019-07-02 09:10 | 맑음 | 25 | 85 | 산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 미입력 | 미입력 | 산업환경설비/환경시설/하수처리시설 | 없음 | 물체에 맞음 | 없음 | 미입력 | 미입력 | 충돌 | 토목 | 토공사 | 부재 | 부재 | 철골부재 | 부재 > 철골부재 | 철골부재 | 운반작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업중 충돌 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 기타 | 300억 ~ 500억원 미만 | 1,000만 ~ 2,000만원 미만 | 90% 이상 | 20~29% | 20~49인 | 1. 2인1조 작업을 통한 안전한 하역 수행, 2. 작업공간 내 자재 정리정돈 철저, 3. 작업방법 사전공유 및 관리감독자 현장 상주 |  | 병원 이송 | 1. 2인1조 작업을 통한 안전한 하역 수행, 2. 작업공간 내 자재 정리정돈 철저, 3. 작업방법 사전공유 및 관리감독자 현장 상주
사고 또는 통증유발 요인에 의하지 않은 원인불상의 허리통증을 호소하면서 병원진료를 원하여 진료하였고, 진료결과 허리 디스크라고 함. | 현재 허리통증으로 즉시 병원으로 이동하여 진료를 받았으며 디스크 수술 받음 | 사고는 없었으나 현장에서 안전자재를 운반하는 등 무리한 작업자세를 통한 허리통증을 호소 | 사고 또는 통증유발 요인에 의하지 않은 원인불상의 허리통증을 호소하면서 병원진료를 원하여 진료하였고, 진료결과 허리 디스크라고 함.현재 허리통증으로 즉시 병원으로 이동하여 진료를 받았으며 디스크 수술 받음사고는 없었으나 현장에서 안전자재를 운반하는 등 무리한 작업자세를 통한 허리통증을 호소 | 부상 부위: 허리 |  | 세종특별자치시 연기면 중앙수목원로 212-24 국립세종수목원 조성사업 | 2019-07-02 14:50 | 맑음 | 32 | 28 | 조경 | 수목원 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 조경/수목원 | 기타 | 질병 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 없음 | 기타 | 기타 | 기타 |  |  |  | 기타 | 정리작업 | 직접입력 | 현장내 | 직접입력 | 현장내 | 미입력 | 기타 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 분류불능 | 90% 이상 | 60~69% | 300~499인 | 자재운반 시 1인당 20kg이상을 운반하지 않도록 하고, 불안전한 자세를 안전보건교육을 통해 작업자들에게 교육하여 근골격계질환을 예방한다. |  | 디스크 수술 후 통원치료 및 회복중에 있음 | 신규채용시 근로자의 병력파악 및 무리한 작업자세를 수정하여 근골격계질환 예방
2019년07월01일(월) 07시10분경 당 현장에서 재해자(OOO)가 지하2층~지하1층 램프 중간 구간에서 청소 중 보밑 동바리가 받칠필요가없다고 판단하여 제거 후 청소소하려고 고정핀을 제거하였으나 동바리 상부가 내려오지않자 동바리 단면 하부를 잡고 흔드는 도중 상부 동바리가 떨어지면서 하부에 있던 우측 손가락(중지)을 찍히는 사고가 발생함. 2주 부상(시스템오류로 인한 지연 시고) | 우측 손가락(중지을 찍히는 사고 발생 | 청소 중 보밑 동바리가 받칠필요가없다고 판단하여 제거 후 청소소하려고 고정핀을 제거하였으나 동바리 상부가 내려오지않자 동바리 단면 하부를 잡고 흔드는 도중 상부 동바리가 떨어지면서 하부에 있던 우측 손가락(중지)을 찍히는 사고가 발생함 | 2019년07월01일(월) 07시10분경 당 현장에서 재해자(OOO)가 지하2층~지하1층 램프 중간 구간에서 청소 중 보밑 동바리가 받칠필요가없다고 판단하여 제거 후 청소소하려고 고정핀을 제거하였으나 동바리 상부가 내려오지않자 동바리 단면 하부를 잡고 흔드는 도중 상부 동바리가 떨어지면서 하부에 있던 우측 손가락(중지)을 찍히는 사고가 발생함. 2주 부상(시스템오류로 인한 지연 시고)우측 손가락(중지을 찍히는 사고 발생청소 중 보밑 동바리가 받칠필요가없다고 판단하여 제거 후 청소소하려고 고정핀을 제거하였으나 동바리 상부가 내려오지않자 동바리 단면 하부를 잡고 흔드는 도중 상부 동바리가 떨어지면서 하부에 있던 우측 손가락(중지)을 찍히는 사고가 발생함 | 손가락(중지) | 손 | 경기도 부천시 소사본동 65-13 소사본동65-13 업무시설 신축공사_(주)순영종합건설 | 2019-07-01 07:10 | 맑음 | 23 | 80 | 건축 | 건축물 | 업무시설 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/업무시설 | 끼임 | 끼임 | 끼임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 기타 | 가시설 |  |  |  | 강관동바리 | 해체작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실¦조작 미숙 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 10억 ~ 20억원 미만 | 분류불능 | 90% 이상 | 20~29% | 20~49인 | 긴급 현장점검 실시하여 사고원인 파악 후 조치사항, 조치계획 제출정기적인 안전교육 실시 |  | 작업자 인근 병원 이송 후 치료 | 긴급 현장점검 실시하여 사고원인 파악 후 조치사항, 조치계획 제출정기적인 안전교육 실시
2019년 07월 02일 형틀목공 000가 고속절단기 톱날에 손등이 접촉되어 일어난 사고임. | 손등 심부 열상 미 중수골의 개방성 골절 | 작업자의 절단방법 불량, 고정상태불량 | 2019년 07월 02일 형틀목공 000가 고속절단기 톱날에 손등이 접촉되어 일어난 사고임.손등 심부 열상 미 중수골의 개방성 골절작업자의 절단방법 불량, 고정상태불량 | 손등 | 손 | 경기도 과천시 중앙로 110 (별양동) 과천주공6단지 재건축사업(경기) | 2019-07-02 11:00 | 흐림 | 30 | 20 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 절단, 베임 | 절단, 베임 | 절단, 베임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 철근콘크리트공사 | 가시설 | 가시설 | 강관동바리 | 가시설 > 강관동바리 | 강관동바리 | 설치작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 100억 ~ 150억원 미만 | 85~89% | 10~19% | 500인 이상 | 1. 불안전한 행동 관리를 위한 특별안전교육 실시 . |  | 목재가공용 전용톱 사용조치 | 목재 가공용 전용톱을 사용하여 목재 바이스에 물려서 작업실시, 근로자 안전교육 실시.
Gate를 폐쇄하기 위해 이동식휀스를 이동하던 중 휀스가 넘어지면서 휀스 상단부분(강관파이프)이 재해자의 오른쪽 복숭아 뼈를 타격하여 골절 됨. | 오른쪽 발목 골절 | 이동식 휀스 하부 폭이 좁아 전도 | Gate를 폐쇄하기 위해 이동식휀스를 이동하던 중 휀스가 넘어지면서 휀스 상단부분(강관파이프)이 재해자의 오른쪽 복숭아 뼈를 타격하여 골절 됨.오른쪽 발목 골절이동식 휀스 하부 폭이 좁아 전도 | 오른쪽 복숭아 뼈 | 발 | 충청남도 천안시 서북구 와촌동 106-14 천안역사동아라이크텐신축공사 | 2019-07-01 17:00 | 흐림 | 31 | 95 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 건축 토공사 | 가시설 | 가시설 | 강관동바리 | 가시설 > 강관동바리 | 기타 가시설 | 정리작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업중 이동 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 20억 ~ 50억원 미만 | 80~84% | 30~39% | 100~299인 | 안전관리에 철저히 하라고 사업주체 및 시공자에게 행정지도 |  | 천안튼튼정형외과에 진료 후 귀가, 이동식 휀스 하부 보강조치 | 작업자 안전교육 실시 및 이동식 휀스 하부 보강조치
띠장 절단 작업 중 절단된 단본 띠장의 절단 부위를 잡고 뒤집으려고 하던 중 H-BEAM 절단부에 왼손 약지를 베어 상해를 입은 사고임 | 인적 피해 왼손 약지 부분 베임 | 전용도구 미사용으로 인한 띠장 절단 작업 중 H-BEAM 절단부에 왼손 약지를 베임 | 띠장 절단 작업 중 절단된 단본 띠장의 절단 부위를 잡고 뒤집으려고 하던 중 H-BEAM 절단부에 왼손 약지를 베어 상해를 입은 사고임인적 피해 왼손 약지 부분 베임전용도구 미사용으로 인한 띠장 절단 작업 중 H-BEAM 절단부에 왼손 약지를 베임 | 왼손 약지 | 손 | 인천광역시 서구 가석로 257 (석남동) 서울도시철도7호선 석남연장 2공구 건설공사 | 2019-07-01 10:00 | 맑음 | 23 | 45 | 토목 | 터널 | 철도터널 | 미입력 | 미입력 | 토목/터널/철도터널 | 절단, 베임 | 절단, 베임 | 절단, 베임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 흙막이가시설 | 가시설 > 흙막이가시설 | 흙막이가시설 | 해체작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 해체작업 방법 불량 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60대이상 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 500억 ~ 1,000억원 미만 | 5억 ~ 10억원 미만 | 70~74% | 90% 이상 | 20~49인 | 작업시 전용도구 이용과 두꺼운 용접장갑 착용- 안전관리교육(강화) |  | 협력사 직원 동행하여 병원이송 및 봉합수술- 퇴원 후 통원치료 완료 | 작업시 전용도구 이용과 두꺼운 용접장갑 착용- 안전관리교육(강화)
안성공도 우방아이유쉘 공동주택 신축공사 현장 내 지하2층 펌프실에서 소화배관 설치를 위하여 지하1층에서 윈치를 이용하여 렌탈(고소작업대)의 작업대 배관을 내리던 중 배관이 렌탈방향으로 밀리면서 렌탈이 전도되어 근로자가 부상당한 사고임 | 재해 근로자 8주 부상에 의한 입원 및 통원치료 | 지하1층에서 지하2층으로 윈치를 이용하여 배관을 내릴 경우 지면에 안착시킨 후 렌탈(고소작업대) 작업대 위로 올려야 했으나 이 과정을 생략하고 렌탈(고소작업) 작업대 상부로 올리기 위하여 배관을 공중에 띄운채 작업을 진행하여 사고 발생. | 안성공도 우방아이유쉘 공동주택 신축공사 현장 내 지하2층 펌프실에서 소화배관 설치를 위하여 지하1층에서 윈치를 이용하여 렌탈(고소작업대)의 작업대 배관을 내리던 중 배관이 렌탈방향으로 밀리면서 렌탈이 전도되어 근로자가 부상당한 사고임재해 근로자 8주 부상에 의한 입원 및 통원치료지하1층에서 지하2층으로 윈치를 이용하여 배관을 내릴 경우 지면에 안착시킨 후 렌탈(고소작업대) 작업대 위로 올려야 했으나 이 과정을 생략하고 렌탈(고소작업) 작업대 상부로 올리기 위하여 배관을 공중에 띄운채 작업을 진행하여 사고 발생. | 정보 없음 | 알수없음 | 경기도 안성시 공도읍 공도로 116-24 안성공도 우방아이유쉘 공동주택 신축공사 중 기계설비공사 | 2019-07-01 10:10 | 맑음 | 26 | 60 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 넘어짐 | 넘어짐 | 넘어짐(기타) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설기계 |  |  |  | 고소작업차(고소작업대 등) | 설비작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 인양방법 불량 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 500억 ~ 1,000억원 미만 | 10억 ~ 20억원 미만 | 90% 이상 | 50~59% | 100~299인 | 렌탈사용 작업에 대한 관리강화 : 1. 렌탈 사용 근로자 대상 사고사례 교육 및 안전작업방법 숙지 2. 렌탈 작업 진행시 관리감독자 일 2회 이상 장비 및 작업방법 점검 실시 |  | 사고 발생 직후 119 구급대를 통하여 천안 소재 단국대학교 병원으로 이송하여 현재 대퇴부 및 손가락(약지) 골절로 수술 후 입원 치료중임. | 렌탈(고소작업대) 관련 근로자 특별안전교육 실시 및 렌탈(고소작업대) 작업계획 준수 여부 관리감독 실시.
2019년 07월 01일 오전 10시 30분경 큐베컨㈜ 소속 직영 먹차장 OOO가 1213동에서 작업을 마치고 이동하던 중 호이스트 부근에서 주초건설㈜ 조적운반공 OOO씨가 운전하는 지게차에 충돌하여 협착되는 사고를 당함. 주초건설㈜ 조적운반공 OOO씨는 1213동 인근에 적재되어 있던 벽돌 1파레트를 호이스트 앞으로 옮기고 후진을 하던 중 그 뒤를 지나가던 피해자를 미쳐 보지 못하고 그대로 후진하여 사고가 발생함. 사고 당시 지게차는 D30SE-5 / 4TNE98 형식의 3TON 규격의 장비로 경광등 및 경보음의 작동상태는 이상이 없었고, 사이드미러 및 후방카메라도 설치되어 있었음. 사고 가해자 OOO는 사고 당일(2019년 7월 1일) 현장으로 처음 출근한 신규 근로자이며 지게차운전 면허 자격증을 소유하고 있었음. 사고 직후 현장에 있던 먹메김 근로자 OO를 비롯하여 인근에 있던 형틀반장 OO등이 바로 발견하여 큐베컨 OOO 전무를 호출하고 현장사무실에 연락을 하고 119에 신고를 하여 현장안으로 구급차가 들어와 의정부 성모병원으로 후송.응급조치 후 보호자 요청에 의해 청주에 있는 병원으로 다시 이송하여 수술 및 치료, 입원 예정 | 조적운반공 OOO씨는 1213동 인근에 적재되어 있던 벽돌 1파레트를 호이스트 앞으로 옮기고 후진을 하던 중 그 뒤를 지나가던 피해자를 미쳐 보지 못하고 그대로 후진하여 사고가 발생. | 운행을 하고 있는 지게차 뒤로 이동을 하는 불안전한 동선 | 2019년 07월 01일 오전 10시 30분경 큐베컨㈜ 소속 직영 먹차장 OOO가 1213동에서 작업을 마치고 이동하던 중 호이스트 부근에서 주초건설㈜ 조적운반공 OOO씨가 운전하는 지게차에 충돌하여 협착되는 사고를 당함. 주초건설㈜ 조적운반공 OOO씨는 1213동 인근에 적재되어 있던 벽돌 1파레트를 호이스트 앞으로 옮기고 후진을 하던 중 그 뒤를 지나가던 피해자를 미쳐 보지 못하고 그대로 후진하여 사고가 발생함. 사고 당시 지게차는 D30SE-5 / 4TNE98 형식의 3TON 규격의 장비로 경광등 및 경보음의 작동상태는 이상이 없었고, 사이드미러 및 후방카메라도 설치되어 있었음. 사고 가해자 OOO는 사고 당일(2019년 7월 1일) 현장으로 처음 출근한 신규 근로자이며 지게차운전 면허 자격증을 소유하고 있었음. 사고 직후 현장에 있던 먹메김 근로자 OO를 비롯하여 인근에 있던 형틀반장 OO등이 바로 발견하여 큐베컨 OOO 전무를 호출하고 현장사무실에 연락을 하고 119에 신고를 하여 현장안으로 구급차가 들어와 의정부 성모병원으로 후송.응급조치 후 보호자 요청에 의해 청주에 있는 병원으로 다시 이송하여 수술 및 치료, 입원 예정조적운반공 OOO씨는 1213동 인근에 적재되어 있던 벽돌 1파레트를 호이스트 앞으로 옮기고 후진을 하던 중 그 뒤를 지나가던 피해자를 미쳐 보지 못하고 그대로 후진하여 사고가 발생.운행을 하고 있는 지게차 뒤로 이동을 하는 불안전한 동선 | 정보 없음 |  | 경기도 양주시 옥정동 969 양주옥정1차 대방노블랜드 (A12-1BL) | 2019-07-01 10:30 | 흐림 | 29 | 70 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 기타 | 기타 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 기타 | 건설기계 |  |  |  | 지게차 | 운반작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60대이상 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 1,000만원 미만 | 80~84% | 20~29% | 50~99인 | 사고 재발 방지를 위한 공사현장 안전교육 강화 |  | 사고 직후 119에 신고하여 의정부 성모병원으로 후송 응급조치 | 지게차 운저원 대상으로 안전교육 실시- 건설장비 운행 중 근로자 동선 안전거리 확보
용접작업 준비중 작업자 부주의로 인하여 미끄러짐, 검진과 치료결과가 양호하여 서로 산재처리 없이 합의하였으나 추후 산재 요구로 신청하게 되었음 | 횡단하수 공사 구간내 용접 작업을 위해 작업자 사다리 승강 후 미끄러져 인적피해(경상) | 강관위 용접 작업을 위하여 사다리를 이용하여 작업 준비중에 작업자의 부주의로 인한 미끄러짐 | 용접작업 준비중 작업자 부주의로 인하여 미끄러짐, 검진과 치료결과가 양호하여 서로 산재처리 없이 합의하였으나 추후 산재 요구로 신청하게 되었음횡단하수 공사 구간내 용접 작업을 위해 작업자 사다리 승강 후 미끄러져 인적피해(경상)강관위 용접 작업을 위하여 사다리를 이용하여 작업 준비중에 작업자의 부주의로 인한 미끄러짐 | 정보 없음 | 알수없음 | 전라남도 화순군 화순읍 도웅리 산 77-1 호남선 백양사~장성 등 36개소 재해예방시설 개량공사(제3차) | 2019-07-01 11:15 | 흐림 | 23.8 | 95 | 토목 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 토목/기타 | 떨어짐 | 떨어짐 | 떨어짐(분류불능) | 미입력 | 미입력 | 충돌 | 토목 | 가설공사 | 기타 |  |  |  | 기타 | 용접작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 기타 | 50억 ~ 100억원 미만 | 1,000만원 미만 | 85~89% | 30~39% | 19인 이하 | 추후 관련 사고가 발생하지 않도록 재발 방지대책 수립 후 안전관리 철저 |  | 화순 119 구급대 신고 후 조선대학교 병원 진료 이후 산재처리 (근로복지공단에 산업재해 보상보험 관련 요양급여 및 휴업급여 신청) | 1. 안전시설 설치 철저 2. 작업전 안전교육등 더욱 철저하게 실시
작업 후 점심시간 현장 밖 함바식당으로 이동 중 현장 밖 성산에 오거들랑 펜션앞에서 동료랑 대화를 하며 이동 중 갑자기 의식을 잃고 넘어짐 | 없음 | 작업자 개인 지병(알코올성 경기)으로 인해 의식을 잃고 넘어짐 | 작업 후 점심시간 현장 밖 함바식당으로 이동 중 현장 밖 성산에 오거들랑 펜션앞에서 동료랑 대화를 하며 이동 중 갑자기 의식을 잃고 넘어짐없음작업자 개인 지병(알코올성 경기)으로 인해 의식을 잃고 넘어짐 | 정보 없음 |  | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 1141-1 서귀포성산 01BL 및 서귀포서홍 ABL 아파트 건설공사 1공구 | 2019-07-01 11:50 | 맑음 | 24 | 30 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 넘어짐 | 질병 | 넘어짐(기타) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 철근콘크리트공사 | 미입력 |  |  |  | 미입력 | 이동 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 기타 | 300억 ~ 500억원 미만 | 150억 ~ 200억원 미만 | 85~89% | 10~19% | 50~99인 | 안전관리자 상주 및 안전관리 철저 |  | 119 차량으로 병원 후송 | 안전관리자 상주 등 안전관리 철저
2019. 7. 1일 월요일 가시설 공사 중에 H빔 거치를 위한 PHC파일 홀 가공 중 해머드릴이 회전하여 H빔에 접촉하여 좌측 4수지가 골절됨. | 통원치료 | 띠장 위에서 PHC파일 홀 가공중 함마드릴이 회전하면서 손이 함마드릴과 띠장사이에 끼임 | 2019. 7. 1일 월요일 가시설 공사 중에 H빔 거치를 위한 PHC파일 홀 가공 중 해머드릴이 회전하여 H빔에 접촉하여 좌측 4수지가 골절됨.통원치료띠장 위에서 PHC파일 홀 가공중 함마드릴이 회전하면서 손이 함마드릴과 띠장사이에 끼임 | 정보 없음 | 손 | 경기도 안양시 만안구 안양동 199 안양동 199번지 지식산업센타 신축공사 | 2019-07-01 16:00 | 맑음 | 27 | 60 | 건축 | 건축물 | 공장 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공장 | 끼임 | 끼임 | 끼임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 흙막이가시설 | 가시설 > 흙막이가시설 | 흙막이가시설 | 설치작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 불안전한 작업자세 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 500억 ~ 1,000억원 미만 | 20억 ~ 50억원 미만 | 90% 이상 | 10% 미만 | 20~49인 | 감리자 및 현장 관리 강화 |  | 본인 통원치료 | 1. 작업순서 준수 2. 작업장 높이 1M 내외로 조정 3. 정밀시공을 위한 작업점 관리감독 강화
작업자 ㅇㅇㅇ이 장비반입구 옹벽 콘크리트 타설을 위해 외부 강관비계를 그라인더로 절단 하단중 그라인더 날이 돌면서 왼쪽 엄지와 검지사이 촬과된 사고입니다. | 피해금액은 없으며, 작업자 ㅇㅇㅇ이 장비반입구 옹벽 콘크리트 타설을 위해 외부 강관비계를 그라인더로 절단 하단중 그라인더 날이 돌면서 왼쪽 엄지와 검지사이 촬과된 사고임. | 핸드그라인더 작업중 작업자의 그라인더 잡음상태가 느슨해져 발생한 사고임 | 작업자 ㅇㅇㅇ이 장비반입구 옹벽 콘크리트 타설을 위해 외부 강관비계를 그라인더로 절단 하단중 그라인더 날이 돌면서 왼쪽 엄지와 검지사이 촬과된 사고입니다.피해금액은 없으며, 작업자 ㅇㅇㅇ이 장비반입구 옹벽 콘크리트 타설을 위해 외부 강관비계를 그라인더로 절단 하단중 그라인더 날이 돌면서 왼쪽 엄지와 검지사이 촬과된 사고임.핸드그라인더 작업중 작업자의 그라인더 잡음상태가 느슨해져 발생한 사고임 | 정보 없음 | 손 | 경기도 군포시 수리산로 112 (산본동) 군포 생활문화센터 조성(증축)공사(건축,토목,기계) | 2019-07-02 07:30 | 맑음 | 25 | 50 | 건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/문화 및 집회시설 | 절단, 베임 | 절단, 베임 | 절단, 베임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 비계 | 가시설 > 비계 | 비계 | 타설작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60대이상 | 남성 | 외국인 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 10억 ~ 20억원 미만 | 1,000만 ~ 2,000만원 미만 | 85~89% | 50~59% | 19인 이하 | 핸드그라인더 사용시 방호커버 설치를 확인하고 월별 공도구 점검상태를 확인하며 작업시 안전교육을 철저히 시행하여 사고재발을 방지하고자 함. |  | 피해자 병원 이송 | 핸드그라인더 사용시 방호커버 설치를 확인하고 월별 공도구 점검상태를 확인하며 작업시 안전교육을 철저히 시행하여 사고재발을 방지하고자 함.
2019년 7월 2일 오전 7시 30분경 항타기 조립작업중 내려놓은 항타기 리더(본체)를 조립하기위해 리더(본체) 부속자재를 인양하던 중 리더와 리더 부속자재 사이에 끼임.자재인양시 인양장비의 와이어 중심이 수직상태에 인양해야하나 작업자가 확인(수직)을 하지 않고 인양하던중 자재(중량물)가 가슴쪽으로 밀려 들어옴. | 중량물 타격에 의한 외상은 없음. 후유증관찰을 위해 입원 | 인양장비의 와이어 중심이 수직상태에 인양해야하나 작업자가 확인(수직)을 하지 않고 인양하던중 자재(중량물)가 가슴쪽으로 밀려 들어옴. | 2019년 7월 2일 오전 7시 30분경 항타기 조립작업중 내려놓은 항타기 리더(본체)를 조립하기위해 리더(본체) 부속자재를 인양하던 중 리더와 리더 부속자재 사이에 끼임.자재인양시 인양장비의 와이어 중심이 수직상태에 인양해야하나 작업자가 확인(수직)을 하지 않고 인양하던중 자재(중량물)가 가슴쪽으로 밀려 들어옴.중량물 타격에 의한 외상은 없음. 후유증관찰을 위해 입원인양장비의 와이어 중심이 수직상태에 인양해야하나 작업자가 확인(수직)을 하지 않고 인양하던중 자재(중량물)가 가슴쪽으로 밀려 들어옴. | 정보 없음 | 알수없음 | 경상북도 울진군 후포면 후포리 1165 후포항 1단계 건설공사 | 2019-07-02 07:30 | 맑음 | 23 | 72 | 토목 | 항만 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 토목/항만/기타 | 끼임 | 끼임 | 끼임 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 기타 | 건설기계 |  |  |  | 항타 및 항발기 | 연결작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업순서 미흡¦작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 200억 ~ 300억원 미만 | 3억 ~ 5억원 미만 | 70~74% | 10% 미만 | 19인 이하 | 재발방지를 위하여 안전교육실시 및 관리감독 철저추후 장비 및 작업근로자 관리 철저 |  | 사고직후 울진의료원 진료, 안동 외상센터로 이송 후유증 관찰 | 크레인 등으로 자재 인양시 수직상태에서 인양하도록 안전교육실시 및 관리감독 철저
오천파출소 내 작업공간으로 이동중 작업공간이 어두워 발을 내딛는 순간 1.5m 정도의 구덩에 빠지게 된 사고임. | 인대손상으로 병원진료 | 근로자가 추락할 위험이 있는 장소는 덮개등의 방호 조치를 하여야 하나 미설치 되어 사고발생 | 오천파출소 내 작업공간으로 이동중 작업공간이 어두워 발을 내딛는 순간 1.5m 정도의 구덩에 빠지게 된 사고임.인대손상으로 병원진료근로자가 추락할 위험이 있는 장소는 덮개등의 방호 조치를 하여야 하나 미설치 되어 사고발생 | 정보 없음 | 알수없음 | 경상북도 포항시 남구 오천읍 정몽주로 547 포항남부경찰서 연일파출소 외 6개소 내진보강 공사 | 2019-07-02 07:40 | 맑음 | 22 | 72 | 건축 | 건축물 | 업무시설 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/업무시설 | 넘어짐 | 넘어짐 | 넘어짐(기타) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 철골공사 | 부재 |  |  |  | 개구부 | 준비작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 방호시설 미설치 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 5억 ~ 10억원 미만 | 1,000만원 미만 | 85~89% | 60~69% | 19인 이하 | 시설물 상시 점검 및 주변정리로 인적사고 방지 |  | 병원 후송 치료 조치 | 근로자가 추락할 위험이 있는 장소등은 덮개등의 방호 조치를 충분한 강도로 뒤집히거나 떨어지지 않도록 튼튼한 구조로 설치하고 잘 알아볼수 있도록 표시
140동 부근 되메우기 작업 중 사면보양 천막을 제거 및 정리작업을 하던도중 재해자가 웅퉁불퉁하고 천막으로 덮힌 지면에서 이동 중 실족하여 전도 | 우족관절 염좌(4주간 기브스실시) | 지반상태가 불균등한 곳이 천막으로 가려져 있어, 천막을 밟고 넘어짐 | 140동 부근 되메우기 작업 중 사면보양 천막을 제거 및 정리작업을 하던도중 재해자가 웅퉁불퉁하고 천막으로 덮힌 지면에서 이동 중 실족하여 전도우족관절 염좌(4주간 기브스실시)지반상태가 불균등한 곳이 천막으로 가려져 있어, 천막을 밟고 넘어짐 | 정보 없음 | 발 | 수원고등 주거환경개선사업지구내 A-1블럭 민간감여 공공주택건설공사 이동 중 전도사고 | 2019-07-02 09:30 | 맑음 | 30 | 75 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 20 | 2 | 건축/건축물/공동주택 | 넘어짐 | 넘어짐 | 넘어짐(미끄러짐) | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 토목 | 토공사 | 건설자재 | 건설자재 | 자재 | 건설자재 > 자재 | 자재 | 이동 | 외부 | 미입력 | 바닥 | 미입력 | 시공적요인 | 지반상태 불량 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 피해없음 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 10억 ~ 20억원 미만 | 90% 이상 | 10~19% | 500인 이상 | 동종 공종에게 사고사례를 통한 교육 실시 |  | 병원진료 후 산재처리 | 천막으로 덮힌 지면으로 이동을 해야 되는 작업은 사전에 사고사례 교육 실시
피해자는 오전 10시경에 작업자 3명이 통신간선 케이블 작업 중 사다리를 이용하여 혼자 올라가다 사다리가 미끌려 떨어짐 | 작업자 낙상 | 근로자의 부주의로 인한 재해발생 | 피해자는 오전 10시경에 작업자 3명이 통신간선 케이블 작업 중 사다리를 이용하여 혼자 올라가다 사다리가 미끌려 떨어짐작업자 낙상근로자의 부주의로 인한 재해발생 | 정보 없음 | 알수없음 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 94-154 영등포동2가 오피스텔 및 도시형주택 신축공사 | 2019-07-02 10:00 | 맑음 | 25 | 50 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 20 | 3 | 건축/건축물/공동주택 | 떨어짐 | 떨어짐 | 떨어짐(2미터 미만) | 조치 | 조치 | 없음 | 전기설비 | 전기설비공사 | 기타 |  |  |  | 기타 | 전기작업 | 내부 | 미입력 | 바닥 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 150억 ~ 200억원 미만 | 10억 ~ 20억원 미만 | 90% 이상 | 90% 이상 | 50~99인 | 근로자 특별안전교육 실시, 작업자가 안전하게 작업할 수 있도록 관리,감독 철저 |  | 사고발생 후 바로 병원이송 조치하고, 산업재해보상보험 요양급여 신청, 건설사고 신고 | 근로자 특별안전교육 실시, 작업자가 안전하게 작업할 수 있도록 관리,감독 철저
건축자재 정리정돈중 건물외곽 3층 추락방지망 파이프가 탈락하여 왼팔로 신체보호 과정에서 부상 발생 | 해당없음 | 건축자재 정리정돈중 건물외곽 3층 추락방지망 파이프가 탈락하여 왼팔로 신체보호 과정에서 부상 발생 | 건축자재 정리정돈중 건물외곽 3층 추락방지망 파이프가 탈락하여 왼팔로 신체보호 과정에서 부상 발생해당없음건축자재 정리정돈중 건물외곽 3층 추락방지망 파이프가 탈락하여 왼팔로 신체보호 과정에서 부상 발생 | 정보 없음 | 어깨/팔 | 완주교육지원청 | 2019-07-02 10:30 | 맑음 | 245 | 80 | 건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 4 | 1 | 건축/건축물/교육연구시설 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 물체에 맞음 | 조치 | 조치 | 없음 | 건축 | 가설공사 | 가시설 |  |  |  | 낙하물방지망 | 정리작업 | 외부 | 미입력 | 직접입력 | 방지망 파이프 | 관리적요인 | 기타 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20대이하 | 남성 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 피해없음 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 50억 ~ 100억원 미만 | 분류불능 | 85~89% | 30~39% | 19인 이하 | 추후 안전교육 및 외부비계 점검 |  | 병원 이송 | 안전교육 실시, 외부비계 점검
재해자가 장비작업에 지장을 미치는 가공전선을 백호를 이용하여 조치하던중 양2.5m의 높이에서 추락하여 재해가 발생함 | 작업자 고관절 염좌 및 둔부의 혈종 | 재해자가 장비작업에 지장을 미치는 가공전선을 백호를 이용하여 조치하던 중 약 2.5m의 높이에서 추락하여 재해가 발생함 | 재해자가 장비작업에 지장을 미치는 가공전선을 백호를 이용하여 조치하던중 양2.5m의 높이에서 추락하여 재해가 발생함작업자 고관절 염좌 및 둔부의 혈종재해자가 장비작업에 지장을 미치는 가공전선을 백호를 이용하여 조치하던 중 약 2.5m의 높이에서 추락하여 재해가 발생함 | 정보 없음 | 몸통 | 전라남도 영광군 염산면 야월리 234-11 염산-백수 도로건설공사 | 2019-07-02 11:15 | 맑음 | 23 | 78 | 토목 | 도로 | 도로 | 미입력 | 미입력 | 토목/도로/도로 | 떨어짐 | 떨어짐 | 떨어짐(분류불능) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 건설기계 | 굴착기 | 건설기계 > 굴착기 | 굴착기 | 정리작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 고소작업대 설치 미흡 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 300억 ~ 500억원 미만 | 분류불능 | 80~84% | 90% 이상 | 20~49인 | 재발방지대책 이행 상태 확인 |  | 병원으로 후송 후 방사선 및 MRI 검사 | 장비 신호수 배치 및 고소작업에 관한 관리감독자 교육실시
2019.7.2.(화) 12:00경 가설물 해체 작업자가 장현지구 B-8블록 호반베르디움 공사현장에서 건설용 리프트 방호선반 해체작업 중 약2m 위에있는 유공발판 해체하려고 1.2m 가량 높이의 난간대에 올라 작업하다가 미끄러져 1.2m 아래의 리프트 방호선반 대기 발판으로 떨어짐. | 허리 요추1번 방출성 골절 | 상부 유공발판 해체시 난간대를 밟고 작업하면서 불안전한 자세로 인한 추락사고 | 2019.7.2.(화) 12:00경 가설물 해체 작업자가 장현지구 B-8블록 호반베르디움 공사현장에서 건설용 리프트 방호선반 해체작업 중 약2m 위에있는 유공발판 해체하려고 1.2m 가량 높이의 난간대에 올라 작업하다가 미끄러져 1.2m 아래의 리프트 방호선반 대기 발판으로 떨어짐.허리 요추1번 방출성 골절상부 유공발판 해체시 난간대를 밟고 작업하면서 불안전한 자세로 인한 추락사고 | 정보 없음 | 몸통 | 경기도 시흥시 시청로72번길 11-5 (장현동) 시흥장현B8BL 호반베르디움 신축공사 | 2019-07-02 12:00 | 맑음 | 26 | 63 | 건축 | 건축물 | 공동주택 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공동주택 | 떨어짐 | 떨어짐 | 떨어짐(분류불능) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 건축 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 작업발판 | 가시설 > 작업발판 | 작업발판 | 해체작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 불안전한 작업자세¦복장, 개인보호구의 부적절한 사용 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40대 | 남성 | 내국인 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 2,000만 ~ 4,000만원 미만 | 90% 이상 | 60~69% | 100~299인 | - 리프트 방호선반 해체 작업시 상부 해체 시 2인 1조 작업 실시- 임의로 난간대 밟고 작업하지 않고, 작업발판을 설치 후 작업- 안전벨트 착용 및 안전고리 체결하여 추락시 재해 예방 |  | 2019.07.02. 12시 10분 경 시흥 센트럴 병원 구급차로 이송, 센트럴 병원에서는 진통제만 투여하고 오후2시경 분당바른세상병원으로 이동 후 입원 중 | - 리프트 방호선반 해체 작업시 상부 해체 시 2인 1조 작업 실시- 임의로 난간대 밟고 작업하지 않고, 작업발판을 설치 후 작업- 안전벨트 착용 및 안전고리 체결하여 추락시 재해 예방
2019년 7월1일 13:40분경 재해자가 설비배관 설치를 위해 벽체에 홈을 파내는 해머드릴 작업을 실시하던 중 자신의 키보다 높은 곳을 작업하기 위해 아웃트리거가 설치된 A형사다리를 설치하고 사다리가 전도되지 않도록 동료작업자에게 사다리를 잡아달라고 부탁을 하였으나, 사다리를 잡고 있던 동료의 반대쪽에서 공구를 들고 올라가던 중 발을 헛디뎌 계단 사이에 발이 빠졌고, 무게 중심이 뒤로 쏠리면서 바닥으로 추락하여 좌/우수 골절상을 입은 재해가 발생됨. | 재해자의 직접 병원비 및 인건비 발생 | 1층 행정실내 탕비실 설비배관 공사중 A형 사다리 이용하여 작업하기 위해 공구들 들고 사다리를 올라가던 중 발을 헛디뎌 무게중심을 잃고 1층 바닥으로 추락. | 2019년 7월1일 13:40분경 재해자가 설비배관 설치를 위해 벽체에 홈을 파내는 해머드릴 작업을 실시하던 중 자신의 키보다 높은 곳을 작업하기 위해 아웃트리거가 설치된 A형사다리를 설치하고 사다리가 전도되지 않도록 동료작업자에게 사다리를 잡아달라고 부탁을 하였으나, 사다리를 잡고 있던 동료의 반대쪽에서 공구를 들고 올라가던 중 발을 헛디뎌 계단 사이에 발이 빠졌고, 무게 중심이 뒤로 쏠리면서 바닥으로 추락하여 좌/우수 골절상을 입은 재해가 발생됨.재해자의 직접 병원비 및 인건비 발생1층 행정실내 탕비실 설비배관 공사중 A형 사다리 이용하여 작업하기 위해 공구들 들고 사다리를 올라가던 중 발을 헛디뎌 무게중심을 잃고 1층 바닥으로 추락. | 좌/우수 골절상 | 손 | 울산광역시 북구 매곡동 909 가칭 제2호계중학교 교사신축공사 | 2019-07-01 13:40 | 흐림 | 28 | 83 | 건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/교육연구시설 | 떨어짐 | 떨어짐 | 떨어짐(분류불능) | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 전기설비 | 전기설비공사 | 건설공구 |  |  |  | 사다리 | 설비작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 불안전한 작업자세 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50대 | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 100억 ~ 150억원 미만 | 5억 ~ 10억원 미만 | 80~84% | 30~39% | 100~299인 | 재해자 수술 후 경비 및 인건비는 산재처리 할 예정 |  | 13:40 - 재해발생13:48 - 21세기병원 응급실 후송13:55 - 1차 X-ray 촬영 후 골절부위 교정14:20 - 2차 X-ray 촬영 후 골절부위 부목 고정23:00 - 재해자 요청으로 자택(서울)으로 귀가 후 인근병원에서 수술예정 | 사다리 안전작업방법에 대해서 전 근로자를 대상으로 교육 및 현장 안전관리 강화
2019년 7월 1일 09시 30분경 A부지 토목옹벽(공장물주차장) NO.5~6구간에서 (주)OO건설 비계공 OOO반징이 시스템비계 2단(H=3.6m)해체작업 중(안전고리 전면부 수직재 조인트에체결) 후면 수직재를 해체하기 위하여 들어올리는 과정에서 안전대 죔줄이 후면부에 걸려 안전고리를 체결하였던 전면 수직재까지 뽑히면서 재해자 동반추락으로 좌측 늑골 및 우측엄지손가락 골절 | 사고즉시 병원 내원 후 엄지손가락 깁스 후 자택(충북음성)소재 병원에 입원 중 | 부지 토목옹벽 NO.5~6구간에서 ㈜OO건설 비계공 OOO반장이 시스템비계 2단(H=3.6m)해체작업중(안전고리 전면부 수직재 조인트에체결)후면 수직재를 해체하기위하여 들어올리는과정에서 안전대 죔줄이 후면부에 걸려 안전고리를 체결하였던 전면 수직재까지 뽑히면서 수직재 낙하하며 재해자 추락 | 2019년 7월 1일 09시 30분경 A부지 토목옹벽(공장물주차장) NO.5~6구간에서 (주)OO건설 비계공 OOO반징이 시스템비계 2단(H=3.6m)해체작업 중(안전고리 전면부 수직재 조인트에체결) 후면 수직재를 해체하기 위하여 들어올리는 과정에서 안전대 죔줄이 후면부에 걸려 안전고리를 체결하였던 전면 수직재까지 뽑히면서 재해자 동반추락으로 좌측 늑골 및 우측엄지손가락 골절사고즉시 병원 내원 후 엄지손가락 깁스 후 자택(충북음성)소재 병원에 입원 중부지 토목옹벽 NO.5~6구간에서 ㈜OO건설 비계공 OOO반장이 시스템비계 2단(H=3.6m)해체작업중(안전고리 전면부 수직재 조인트에체결)후면 수직재를 해체하기위하여 들어올리는과정에서 안전대 죔줄이 후면부에 걸려 안전고리를 체결하였던 전면 수직재까지 뽑히면서 수직재 낙하하며 재해자 추락 | 좌측 늑골, 우측엄지손가락 골절 | 손 | 경기도 안성시 공도읍 진사리 354 스타필드안성 신축공사 | 2019-07-01 09:30 | 맑음 | 30 | 50 | 토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 미입력 | 미입력 | 토목/옹벽 및 절토사면/옹벽 | 떨어짐 | 떨어짐 | 떨어짐(분류불능) | 해당없음 | 조치 | 없음 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 가시설 | 비계 | 가시설 > 비계 | 비계 | 해체작업 | 외부 | 미입력 | 옆 | 미입력 | 미입력 | 해체작업 방법 불량 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 남성 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 1,000억원 이상 | 10억 ~ 20억원 미만 | 90% 이상 | 60~69% | 20~49인 | 비계 해체작업 해체 규정 준수 |  | 사고즉시 병원 내원 후 엄지손가락 깁스 후 자택(충북음성)소재 병원에 입원 중 | 비계 해체작업 시 순서 준수
협력업체소속의 화재감시자가 무게 1kg의 각 파이프 1개를 옮기다 허리통증을 호소함 | 요추염좌 | 없음 | 협력업체소속의 화재감시자가 무게 1kg의 각 파이프 1개를 옮기다 허리통증을 호소함요추염좌없음 | 허리 | 몸통 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 333 (송정동) 부산 삼성전기 M-Project | 2019-07-01 13:30 | 흐림 | 26.7 | 76 | 건축 | 건축물 | 공장 | 미입력 | 미입력 | 건축/건축물/공장 | 기타 | 부딪힘 | 기타 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 기타 | 기타 | 미입력 | 건설기계 | 지게차 | 건설기계 > 지게차 | 미입력 | 인발작업 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 미입력 | 작업자의 단순과실 | 미입력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000만원 미만 | 3일이상 휴업이 필요한 부상 | 2,000만 ~ 4,000만원 미만 | 50억 ~ 100억원 미만 | 90% 이상 | 90% 이상 | 500인 이상 | 유사한 피해 건이 발생하지 않도록 현장관리 철저 지시 |  | 병원진료 후 요양 | 인력운반작업에 대한 안전교육 실시
10
29
0.34483